Опросный лист для заказа пункта коммерческого учета ПКУ

Наименование организации:   __________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________________

|  | Наименование параметра | Значение параметра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 6кВ 10кВ |  |
| 2 | Схема подключения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | 1ТН+2ТТ 2ТН+2ТТ 3ТН+2ТТ 3ТН+3ТТ Другая _______________ |  |
| 3 | Тип крепления | На опоре (указать тип опоры) Другое |  |
| 4 | Номинал трансформаторов тока | 5 10 15 20 30 40 5 75 80 100 150 200 300 400 |  |
| 5 | Класс точности трансформаторов тока | 0,5 0,5s 0,2s |  |
| 6 | Наличие счетчика электроэнергии | Да Нет |  |
| 7 | Тип счетчика электроэнергии |  |  |
| 8 | Дистанционная передача данных | Требуется Не требуется |  |
| 9 | Ограничители перенапряжения ОПН | Требуются Не требуются |  |
| 10 | Рама для установки ОПН | Требуется Не требуется |  |
| 11 | Дополнительная аппаратура |  |  |
| 12 | Примечания |  |  |
| 13 | Количество ПКУ в заказе, шт. |  |  |

Заполненный опросный лист просим направить менеджерам по продажам электрооборудования по электронной почте  sale@trans-ktp.ru